Załącznik Nr 4 do SIWZ

Formularz cenowy

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Pakiet I	Dezynfekcja rąk , skóry i błon śluzowych

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakow anie | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT ……….. % | Cena jednostkowa brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty o minimum 3 substancje aktywne. Możliwość dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami. Wymagana pozytywna ocena użytkowa IMiDz (lub instytutu równoważnego) do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków. Opakowania 500 ml dostosowane do systemu dozującego typu Dermados | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HSV, Rota) | 500 ml | 21 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 12.opakowań |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty o minimum 3 substancje aktywne. Możliwość dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami. Wymagana pozytywna ocena użytkowa IMiDz (lub instytutu równoważnego) do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków. Opakowania 500 ml dostosowane do systemu dozującego typu Dermados | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HSV, Rota) | 500 ml | 30 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 12 opakowań |  |  |  |  |

| 3 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych, pH 6,0-7,0 | B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. | 350 ml | 29 opakowań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 l | 15 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 15 opakowań |  |  |  |  |
| 4 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. pH 6,0-7,0 | B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. | 1 l | 4 opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 5 | Preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta oraz do higienicznego mycia rąk (wg EN 1499). Nie zawierający mydła, chlorheksydyny i alkoholi. Nie powodujący podrażnień (pH=5,0-5,5). Opakowania 500 ml dostosowane do systemu dozującego typu Dermados. | B (MRSA i ORSA),V (HBV, HIV) | 6 l | 23 opakowania |  |  |  |  |
| 6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru o pH 5,0.Bez zawartości jodu. | B,F,V(HIV,HBV, HSV),pierwotniaki | 1 l | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 7 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru o pH 5,0 Bez zawartości jodu. | Zawierający składniki skuteczne na B,F, I V(HIV, HBV,HSV), | 500 ml | 10 opakowań |  |  |  |  |

| 8 | Preparat syntetyczny , bez zawartości mydła, do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0-5,5. Oparty o APG (alkilopoliglikozydy).Kompatybilny z preparatami do dezynfekcji rąk (Spitaderm ,Skinman Soft, Skinman Complete) |  | 500 ml | 10 opakowań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 l | 21 opakowań |  |  |  |  |
| 9 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk dla osób wrażliwych (pH= 5,0-5,5). Bez zawartości mydła. W składzie krem nawilżający. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz… Opakowania 500 ml dostosowane do systemu dozującego typu Dermados |  | 500 ml | 15 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 l | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 10 | Emulsja typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli |  | 500 ml | 24 opakowania |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  | X |

Pakiet II			 Dezynfekcja i mycie narzędzi

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opako wanie | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT ……….. % | Cena jednostkowa brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentarium z tworzyw sztucznych,szkła, także do materiałów wrażliwych (silikonu, poliwęglanu, polisulfanu) oraz endoskopów , działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana opinia firmy Olympus Optical | B,F,V(Polio,Adeno,Vaccinia,Papova,HIV, HBV) Tbc( mycobacterium tuberculosis) (czas do 15 min. – 2% lub 1 godz-1%), S ( czas do 3 h wg PZH) Clostridium Difficile 2% 5 min | 6 kg | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 2 | Preparat oparty o aktywny tlen do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Nie zawierający aldehydów, chloru, QAV i pochodnych fenolowych. Koncentrat w postaci proszku. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Wymagana pozytywna opinia Olympus Optical. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. | B,F,V,Tbc (czas do ½ h), S ( czas do 6 h) | 2 kg | 120 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 kg | 12 opakowań |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator do w/w preparatu Poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory |  | 2 l | 24 opakowania |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  | X |

# Pakiet III 			Dezynfekcja powierzchni

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opako wanie | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT ……….. % | Cena jednostkowa brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych bez zawartości aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni z możliwością stosowania na oddziałach pediatrycznych ,w tym noworodkowych,(wymagana ocena kliniczna IMiDz).opinia Olympus dla dezynfekcji powierzchni sprzętu Dostosowany (kanister 6 l) do urządzeń dozujących: MX-101, DG-1, DG-2, DG-3. Trwałość roztworu roboczego do 14 dni. | B,F(2% 15 min), Tbc(3% 30 min) HBV,HCV,HIV,(0,5% 15 min) Rota (0,5% 15 min) | 2 l | 5 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 l | 3 opakowania |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy o maksymalnej zawartości aldehydu glutarowego 0,02 g/100g, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: Wymagany także atest HŻ lub inny dopuszczający do stosowania w kuchenkach szpitalnych. | B, F – do 2 minut, B, Tbc( M.tuberculosis), F- do 5 minut. HBV,HCV,HIV 30 s Adeno,Papowa 15 min Polio 1 godz. | 650 ml | 2 opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 15 opakowań |  |  |  |  |

| 3 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. | B,F – 1 min. Tbc – 5 min. V (HBV,HIV, Rota) – 1 min. | 650 ml | 2 opakowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 l | 15 opakowań |  |  |  |  |
| 4 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C) | B,F,V(Polio) do 10 min. Tbc do 15 min. S (Cl.difficile) do 5 min. | Opak. 160g | 17 opakowań |  |  |  |  |
| 5 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych , również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym (Cl. difficile). Max. stężenie aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stęż. użytkowym w podanym zakresie działania - do 2000ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0 Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji mat.biologicznego | B,Tbc,F,V (polio) 15 min. | Op. 300 tabl. | 8 opakowań |  |  |  |  |

| 6 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu z zawartością tenzydu, w tabletkach o masie 4,1 g , przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Możliwość stosowania do dezynfekcji powierzchni obciążonych materiałem organicznym i do zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin | B,F,V(włącznie z Adeno i Polio)Tbc 1000 ppm 15 min S(Clostridium Difficile) 10000 ppm 15 min | Op. 150 tabl. | 12 opakowań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  | X |