SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZWIĄZANYCH  Z ROBOTAMI WYBURZENIOWYMI

OBIEKT  BUDOWLANY : BUDYNKI GOSPODARCZE POŁOŻONE W OBJEZIERZU STARYM DZ. NR 154/2 GM. MORYŃ

Kod CPV 45111100-9

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. 	Wstęp

- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych.

- 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rozbiórek i wyburzeń w ramach przedsięwzięcia budowlanego pt. ”Rozbiórka budynków gospodarczych”– Roboty rozbiórkowe.

Zakres robót podany w tym przedmiarze został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin i pomiarów, bez częściowego demontażu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i skróty podane w niniejszej SST są zgodne ze stosowanymi w budownictwie odpowiednimi normami, z obowiązującymi rozporządzeniami oraz z powszechnie stosowanymi katalogami nakładów rzeczowych (KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane są dalej SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

Dla robót wyburzeniowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują. Potrzebę użycia i rodzaj materiałów pomocniczych pozostawia się uznaniu Wykonawcy.

3.	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się dowolnym środkiem transportu.

- Wykonanie robót

  - Wymagania ogólne

Z uwagi na to, że roboty rozbiórkowe należą do najbardziej niebezpiecznych robót budowlanych na Wykonawcę nakłada się obowiązek dokonywania uzgodnień z Inspektorem  w zakresie potrzebnych zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych.

  - Wyburzenia i demontaże

Należy wykonać następujące roboty szczegółowo wyspecyfikowane w przedmiarach robót:

- Odłączenie instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia 1/18 do 1/22 i ewentualne wykonanie prowizorycznej instalacji na własny koszt – wg uznania Wykonawcy.

- Ewentualne podstemplowanie stropów na okres wyburzeń – ilość i miejsce stempli należy uzgodnić z Inspektorem.

- Osłonięcie okien na czas robót: folią osłonową lub, wg uznania Wykonawcy, płytami pilśniowymi.

- Odłączenie instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem czasowych zaślepień i obejść – tylko w zakresie koniecznym do wyburzeń.

- Demontaż wyposażenia – stołów, szaf regałów itp.

- Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami.

- Rozbiórka ścian zgodnie z projektem.

- Rozbiórka wszystkich posadzek wraz z podłożami.

- Demontaż wszystkich elementów wentylacji.

- Demontaż wszystkich elementów instalacji elektrycznej.

Odnośnie zakresu rozbiórki posadzek i podłoży wspólną decyzję podejmują Wykonawca wraz z Inspektorem. W przedmiarze i specyfikacjach założono rozbiórki wszystkich posadzek wraz z podłożami aż do stropu żelbetowego. Dopuszcza się jednak pozostawienie części podłoży w przypadku uznania przez obie strony celowości takiego sposobu remontu. Decyzja ta powinna zostać wpisana do Dziennika Budowy.

Roboty wyburzeniowe powinny się odbywać przy jak najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska i jak najmniejszym hałasie.

  - Transport oraz składowanie gruzu i materiałów z wyburzeń

Gruz i pozostałe materiały z wyburzeń należy złożyć w miejscu czasowego składowania na budowie lub bezpośrednio w kontenerze transportowym. Złom stalowy należy oddzielić od pozostałych materiałów i oddać do dyspozycji Inspektora.

Sposób transportu gruzu i materiałów z rozbiórki z miejsca robót do miejsca czasowego składowania pozostawia się do wyboru Wykonawcy. W przedmiarze robót przyjęto transport ręczny. Transport powinien się odbywać przy jak najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska.

- Kontrola jakości

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej.

7. 	Obmiar robót

## Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podane są w przedmiarze robót. Z uwagi na

ryczałtowy sposób zapłaty za wykonanie robót obmiary nie stanowią podstawy płatności.

8. 	Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

- Podstawa płatności

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia przedsięwzięcia budowlanego zasady płatności

reguluje umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym

a Wykonawcą.

10. Przepisy związane i informacje

| Praca zbiorowa | Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008 |
| --- | --- |
| Praca zbiorowa | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2008 |

Opracowano w kwietniu 2009 r.