Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w msc PiasekPRZEDMIAR gmCedynia

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie | km |  |  |  |  |
| d.1 | 0111-01 | równinnym. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | km | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 2 | KNNR 1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą | m2 |  |  |  |  |
| d.1 | 0113-01 | spycharek |  |  |  |  |  |
|  |  | 949.0 | m2 | 949.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 949.000 |  |  |
| 2 |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 3 | KSNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze- | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0101-02 | rokości jezdni i chodników |  |  |  |  |  |
|  |  | 1012.0 | m2 | 1012.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1012.000 |  |  |
| 4 | KSNR 6 | Koryta pod konstrukcje zjazdów wykonane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0101-03 | kat. II-VI na całej szerokści jezdni |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 173.0 | m2 | 173.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173.000 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0103-04 | nawierzchni w gruncie kat. I-IV |  |  |  |  |  |
|  |  | 1185.0 | m2 | 1185.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1185.000 |  |  |
| 6 | KSNR 6 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (łączna gru- | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0106-05 | bość 20 cm) |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 173.0 | m2 | 173.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173.000 |  |  |
| 7 | KSNR 6 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0113-05 | 1012.0 | m2 | 1012.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1012.000 |  |  |
| 8 | KSNR 6 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |  |  |
| d.2 | 0113-06 | Krotność = 1.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 173.0 | m2 | 173.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173.000 |  |  |
| 3 |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 | Rozebranie słupków do znaków | szt. |  |  |  |  |
| d.3 | 0818-08 | 2 | szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 10 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  |  |  |  |
| d.3 | 0702-01 | 3 | szt. | 3.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |  |
| 11 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o | szt. |  |  |  |  |
| d.3 | 0702-05 | pow. ponad 0.3 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |  |  |
| 4 |  | Elememty ulic |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 | KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be- | m |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 | tonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  | 505.0 | m | 505.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 505.000 |  |  |
| 13 | KNNR 6 | KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be- | m |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 | tonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.0 | m | 117.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.000 |  |  |
| 14 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- | m2 |  |  |  |  |
| d.4 | 0502-02 | piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |
|  |  | 1012.0 | m2 | 1012.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1012.000 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 | ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- | m |  |  |  |  |
| d.4 | 0407-03 | niem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |
|  |  | 507.0 | m | 507.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 507.000 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 | Nawierzchnie zjazdów z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm | m2 |  |  |  |  |
| d.4 | 0205-01 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  | 173.0 | m2 | 173.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173.000 |  |  |