### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„DOSTAWA, MONTAŻ, PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DO ZASILANIA

SZPITALA POWIATOWEGO SP.  Z O.O.

W GRYFINIE”

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

ZATWIERDZIŁ:

Zarząd Powiatu w Gryfinie w składzie:

- Przewodniczący Zarządu Powiatu – Wojciech Konarski	............................................

- Członek Zarządu Powiatu – Jerzy Miler				............................................

- Członek Zarządu Powiatu – Marek Hipsz			............................................

- Członek Zarządu Powiatu – Jan Podleśny			............................................

- Członek Zarządu Powiatu – Maciej Racinowski			............................................

Gryfino, dnia ...............................

Część I INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02

NIP: 858-15-63-280, REGON

www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

### Część II TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

Część III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 55 kVA/44KW do zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) agregat o mocy do pracy ciągłej: 55kVA/ 44kW w obudowie wyciszonej, odpornej na wpływ warunków atmosferycznych (obudowa wyposażona w zaczep dźwigowy umiejscowiony w środku ciężkości agregatu)
b) rozruch automatyczny + SZR, system antyzamrożeniowy, wskaźnik rezerwy paliwa

c) transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

d) zamontowany na przyczepie drogowej z homologacją upoważniającej do poruszania się po drogach publicznych

e) kucie i obróbka otworów, rozebranie i ponowny montaż kostki brukowej na trasie kabla, ułożenie kabli, montaż czerpni, wyrzutni i kraty osłonowej,

f) wykonanie i montaż kanału gorącego powietrza,

g) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin,

h) podłączenie agregatu do przygotowanej instalacji elektrycznej,

i) paliwo do rozruchu,

j) przeszkolenie załogi,

k) uzgodnienia z Zakładem Energetycznym wraz z protokołami odbioru

3. Odbiór:

a) warunkiem odbioru jest test polegający na uruchomieniu agregatu.

b) dokumentacja odbiorowa :
-instrukcja obsługi (dtr) 
-karta gwarancyjna
-deklaracja zgodności CE
-protokół z przeprowadzonego testu

4.Wymagania stawiane Wykonawcom: 
a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. 
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, o parametrach spełniających co najmniej konfiguracje i wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w godz. 8.00-14.00 w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w terminie wskazanym w Części IX  SIWZ.

5. Gwarancja:

a) Przedmiot zamówienia objęty jest 24 - miesięczną gwarancją

b) czas dojazdu do urządzenia w przypadku awarii 24 godz. od zgłoszenia telefonicznego (potwierdzonego faxem) od użytkownika

- Lokalizacja i użytkownik:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie,

ul. Parkowa 5 , 74-100 Gryfino

### Część IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Część V  TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego.

### Część VI PODWYKONAWCY

Zamawiający  dopuszcza powierzenia części zamówienia (dotyczącej prac rozbiórkowych i budowlanych) podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

- Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego (na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów), powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń warunków wykonania przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego,

- Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawcę umowa przyjmie dodatkowe zapisy:

1) Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi  następującymi dokumentami:

  - protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonym przy udziale Wykonawcy i podwykonawcy, a określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umowy,

  - pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do  zatrzymania wynagrodzenia  umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt 2b.

    - Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót.

    - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy wynagrodzenia.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie.

    - W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego.

    - Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 14:00 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i soboty nie wchodzą w skład 3-dniowego terminu. Nadania listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego ustępu

    - Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności niezależności przez Zamawiającego z powodów określonych w ppkt 3).

### Część VII  INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

### Część VIII OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

### Część IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia:  45 dni od daty zawarcia umowy

### Część X OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) wykonanie co najmniej 2 dostaw stanowiących przedmiot zamówienia (dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego)

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia

Część XI DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ)

1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków   lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.6	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

1.7 Wykazu dostaw (zgodnie z zał. 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił wykonanie co najmniej 2 dostaw stanowiących przedmiot zamówienia (dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego)

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI pkt. 1.3-1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.3-1.6) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej)

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w ppkt. 1.2 oraz 1.7) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

- pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Część XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie.

- Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 404 50 00 wew. 248.  Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej.

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego                               i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Agnieszka Madejak – Saków tel. 091 4045 000 wew. 249.

### Część XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część XIV  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy przygotować wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

  - Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

- wymagany termin/ okres realizacji,

- ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT )

- warunki płatności,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w  niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

- oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

- oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

- oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

- do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

  - Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

- koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana: „Oferta na dostawę agregatu prądotwórczego– NIE OTWIERAĆ PRZED 18.10.10r. do godz.1400”

- koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Wykonawcę i oznakowana: „Oferta na dostawę agregatu prądotwórczego– NIE OTWIERAĆ PRZED 18.10.10r. do godz.1400” tak jak zewnętrzna.

- Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Inne informacje:

2.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

2.2 Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

2.3 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

  - Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego

  - Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

  - Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

  - Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ.

  - Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2010 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2010 r.  o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)

Część XVII KOMISJA PRZETARGOWA

- Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

- W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

- Zmiana i wycofanie ofert:

  - Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

  - Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 3.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

- Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

- Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

- Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Część XVIII KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

- Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Kryterium : 100 % - cena

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z największą liczbą punktów.

- Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

- Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.

- Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Część XIX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

### Część XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

Część XXII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty									- Zał. 	Nr 1

- Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy  i art. 24					- Zał.	Nr 2

- Wykaz wykonanych dostaw							 	- Zał.	Nr 3

- Wzór umowy									- Zał. 	Nr 4