O P I S  T E C H N I C Z N Y

## do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn  :

## Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

## w Nowym Czarnowie, działka nr 257/11 , obręb Pniewo , gmina Gryfino

Inwestor : Powiat Gryfino

I. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt zewnętrznej instalacji c.o. niskich parametrów opracowany przez mgr inż. Bogdana Jankowskiego

- Projekt fundamentu pod centralę wentylacyjną opracowany przez  dr inż. arch Grzegorza Wojtkuna.

II. Opis istniejącego zagospodarowania terenu

W chwili obecnej jest to działka zabudowana budynkiem parterowym . wolnostojącym niepodpiwniczonym. Funkcja budynku : Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy .

Budynek zlokalizowano w południowej części działki. Wejście główne od strony północnej. Na terenie działki znajdują się parkingi , droga dojazdowa i dojścia utwardzone. Teren jest częściowo zadrzewiony drzewami iglastymi.

III . Przedmiot i zakres opracowania

- Na w/w terenie działki zaprojektowano:  fundament pod centrale wentylacyjne oraz jego ogrodzenie .

IV Projektowana infrastruktura techniczna terenu: W celu poprawnego działania wentylacji z rekuperacją zaprojektowano przyłącze niskich parametrów jako zasilanie nagrzewnicy powietrza. Przyłącze wykonano od węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie działki nr 257/9 obręb Pniewo. Węzeł ten obsługuje budynki Domu Pomocy Społecznej należące również do Inwestora – Powiat Gryfino

- opracował:                   mgr nż. Mirosław Strugarek

- upr nr 52/Sz/92

- opracował:                   dr inż. arch  Grzegorz Wojtkun

- upr nr 04/Sz/99