| 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |  | ALEJA RÓŻ 1 |
| --- | --- | --- |

|  | KOSZTORYS ŚLEPY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRACE WSTĘPNE |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ALEJA RÓŻ 1 |
| INWESTOR | : | STOWARZYSZENIE DOM Z SERCEM W TRZIŃSKU-ZDROJU |
| ADRES INWESTORA | : | 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ALEJA RÓŻ 1 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | <> |
| ADRES WYKONAWCY | : | <> |
| BRANŻA | : | BUDOWLANA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | <> |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 14.06.2013 |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | 0.00 zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  | zero i 00/100 zł |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 14.06.2013 |  | Data zatwierdzenia |

IZOLACJE DPS SIERPIEN z mikrofalami bez nazw mat2013.001.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 385.2840 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

IZOLACJE DPS SIERPIEN z mikrofalami bez nazw mat2013.001.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksymalny | Rabat zastosowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wiertła | szt. | 2.5100 |  | 2.5100 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2. | zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji | kg | 119.7660 |  | 119.7660 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3. | żel akrylowy | kg | 288.4500 |  | 288.4500 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 4. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

IZOLACJE DPS SIERPIEN z mikrofalami bez nazw mat2013.001.KST

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator mikrofalowy | m-g | 4.3200 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów | m-g | 363.7920 | 0.00 | -0.00 |
| 3. | pompa do iniekcji ciśnieniowej | m-g | 4.3520 | 0.00 | -0.00 |
| 4. | sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min | m-g | 9.3720 | 0.00 | -0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1 IZOLACJE POZIOME |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR BC-02 0109-03- analogia | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej strukturalnej na bazie żelu akrylowego w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. ściany zewnętrzne, zabieg wykonany w cokole nad powierzchnią gruntu | m | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Osuszanie mikrofalowe - wykonanie w pasie inniekcji w murach o wilgotności powyżej 90% -przypory | m2 | 5.4*0.8 = 4.320 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1.1 | KNR BC-02 0109-05 | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej strukturalnej na bazie żelu akrylowego w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg. ściany zewnętrzne, przypory 0,80*3+1*0,3 | m | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł