SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ

ST-07.02.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni rzutni do pchnięcia kulą.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących elementów zadania:

(01) Koło  o powierzchni 213,5 cm z kołnierzem o nawierzchni fibrobetonowej.

(02) Pole rzutu o kształcie wycinek koła o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40˚ nawierzchnia piaszczysta.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez  Inżyniera.

(01) Koło  o powierzchni 213,5 cm z kołnierzem o nawierzchni fibrobetonowej.

materiał stosowany: fibrobeton  B-25, impregnat poliuretanowy do betonu.

(02) Pole rzutu o kształcie wycinek koła o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40˚

materiał stosowany: piach płukany o frakcji 0-2 mm.

  - SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

  - WYKONANIE ROBÓT

(01)

Koło  o powierzchni 213,5 cm z kołnierzem o nawierzchni fibrobetonowej.

Warstwa wierzchnia fibrobetonu  B-25 zatartego na „ostro”, zabezpieczona         przeciwwilgociowo podwójną warstwą impregnatu poliuretanowego do betonów – gr. warstwy  8 cm. Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta.

(02)

Pole rzutu o kształcie wycinek koła o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40˚.

Nawierzchnia pola rzutu wykonana z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.

Nawierzchnię wykonać ze spadkiem od koła 0,1%

Grubość warstwy – 20 mm.

Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2mm. Spadki poprzeczne 0,7% .

  - OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷02)

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy  nawierzchni.

  - ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01) Koło  o powierzchni 213,5 cm z kołnierzem o nawierzchni fibrobetonowej.Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie materiału,

- położenie betonu i wyrównanie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe podwójną warstwą impregnatu do betonu.

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(02) Pole rzutu o kształcie wycinek koła o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40˚

Cena wykonania  1 m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.