Załącznik nr 7 f do SIWZ

| Lp. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa Wyposażenie | Opis/parametry | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 | Pomieszczenie rehabilitacyjne / siłownia | Rower stacjonarny | Stacjonarny rower magnetyczny, maksymalna waga użytkownika 120 kg. Obciążenie magnetyczne, 8 stopniowa regulacja oporu, wyświetlacz: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, regulacja siodełka i kierownicy | 1 |
|  |  |  | Bieżnia stacjonarna | Bieżnia stacjonarna magnetyczna maksymalne obciążenie 100kg., długość pasa min. 105 cm, szerokość pasa min. 35 cm, komputer wielofunkcyjny z funkcjami: Auto Scan, czas, prędkość, dystans, kalorie, pomiar pulsu | 2 |
|  |  |  | Kabina rehabilitacyjna do ćwiczeń | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL wymiary 200 x 200 x 200 cm, waga max 114kg. | 1 |
|  |  |  | Osprzęt UGUL do ćwiczeń | W skład zestawu UGUL wchodzą: 1). Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. 2). Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. 3). Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. 4). Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. 5). Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. 6). Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt. 7). Ciężarek miękki 4,0 kg - 2 szt. 8). Esik metalowy - 30 szt. 10). Kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt. 11). Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 8x45 cm - 2 szt. 12). Mankiet udowy 13x77 cm - 1 szt. 13). Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 172 x 12,5 cm - 2 szt. 14). Pas do wyciągu za miednicę 115x15 cm - 1 szt. 15). Pętla Glissona z orczykiem - 1 szt. 16). Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4 cm - 4 szt. 17). Podwieszka klatki piersiowej 22x67/35x8 cm - 1 szt. 18). Podwieszka pod miednicę 21x73 cm - 1 szt. 19). Podwieszka pod głowę 15x54 cm - 1 szt. 20). Podwieszka ramienna 10x42 cm - 2 szt. 21). Podwieszka udowa 14x52 cm - 2 szt. 22). Podwieszka kolanowa 8x57 cm - 2 szt. 23). Uchwyt metalowy na linkę - 2 szt. 24). Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu - 120 cm - 6 szt. 25). Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu - 160 cm - 4 szt. 26). Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem - 350 cm - 2 szt. 27). Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 225 cm - 1 szt. 28). Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 550 cm - 1 szt. | 1 |
|  |  |  | Stół rehabilitacyjny | -blat dwuczęściowy -podgłówek regulowany sprężyną gazową - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża - tapicerka skóropodobna standard line -biały kolor stelaża -4 regulowane stopki -korba do manualnej regulacji wysokości - Długość: 200 cm - Szerokość: ok 70 cm - Wysokość: od 60 cm do 88 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° Waga: max 60 kg | 1 |